附件：

注：请将该附件内的所有材料按要求填写，签字盖章并制作成PDF发送到邮箱：1623880@qq.com。本次询价有效时间：2022年5月13日 - 2022年5月17日。

一、公司资质

二、法定代表人身份证明

绵阳市安州区人民医院：

兹声明：  （姓名） 系    （公司名称）   的法定代表人（职务      ），为我方“          ”活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖法定代表人章）：

公司名称：         （盖章）

日    期：      年      月     日

注：1、必须附法定代表人身份证（扫描件）；

2、投标人属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，提供分支机构负责人身份证明，并附分支机构负责人身份证（扫描件）；

3、自然人不提供。

三、授权委托书

绵阳市安州区人民医院：

本授权声明：                     （公司名称）          （法人单位法定代表人姓名、职务；非法人单位负责人姓名、职务；自然人则为投标人姓名）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “            ”活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

联系电话：

公司名称：                 （盖章）

日期：      年   月   日

注：1、必须附法定代表人和授权代表的身份证（扫描件）；

2、投标人属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，由分支机构负责人授权。必须附分支机构负责人和授权代表的身份证（扫描件）；

3、法定代表人、非法人单位负责人、自然人本人亲自参加则不提供。

五、报价单

| 服务名称 | 价格 |
| --- | --- |
| 维保服务（全保） | 元/年（包干价） |
| 备注：该报价应包含维修、保养等所需的全部食宿差旅费、工时费、配件费、技术服务费等完成本项目的所有费用，报价人应充分考虑项目实施过程中的各种风险因素, 在合同实施期间合同价格及维保服务不因风险因素变化而变动，由此带来的损失及责任由报价人自行承担。 |  |

公司名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

六、付款方式：

分两次支付，即在合同年度内，履行完本合同约定事项，经医院相关科室确认后，年度中支付合同总价的50%，年度末支付剩余50%。

七、服务要求

1、维保期内，根据所签署的保修范围和保修内容对医院设备进行维修、维护，保证医院设备达到临床应用要求。提供安装、移机、调试、升级、培训；不定期巡检；定期维护保养；故障诊断、维修；协助达标评审，应急检查等服务。

2、维保期内，每台设备每年提供4次保养服务，运行状态检查，并提供维护保养报告；内容包括：系统性的检查和精细保养，其中包括设备校准、性能测试和调整、设备清洁和确保系统能按照制造商的产品规格进行的其它维保。每年提供一次深度保养，设备安全检查，运行状态检查，确保服务质量。并提供定期维护保养报告交医院存档。

3、提供专业软件对维保及其配套设备进行信息化管理。

3.1、对维保后的设备做质量控制。对维保设备进行统一的档案管理，每年建立完备的维修档案，维保记录，纸质归档同时电子归档，统一进行数字化管理。

3.2接到报修电话后，服务工程师立刻启动远程诊断软件进行诊断；若有必要立刻安排服务工程师在6小时内到达现场对设备进行维修，从而使设备尽快恢复正常工作状态。

4、维修时限：维保期内保证开机率＞95％，即全年(以365天/年计算)停机时间不超过18天，每超出一天维保期限延长3天。设备出现故障，应在24小时内修复故障，如需更换配件，应在72小时内修复设备或更换备用配件，若超出72小时仍不能修复应提供备用机。

5、因地震、火灾、洪水、战争等不可抗力因素和人为破坏引起的设备故障，不在维保范围内，但应积极帮助医院修理设备。

6、每年年度结束后，汇总一年中设备运行情况及维修情况，制作该设备的维修、维护汇总，体现设备运行状态、维修维护情况，与设备科人员进行对接，共同探讨下年的维修保养计划及预防性维护，更利于设备的稳定运行，给医院创造更多的价值。

7、协助医院相关人员进行设备的年检工作。巡检报告（巡检记录）、维护保养报告（每次维护记录）、用户服务维修工单（维修用）等所有报告成册交医院存档。

8、服务质量保证：

8.1、按照设备原厂商标准及相关法规进行安全检查；

8.2、按照设备原厂商的质量标准进行校准；

8.3、提供设备硬件及软件的升级，提升设备安全和性能。

9、提供常设400或800售后24小时在线支持，电话指导及远程诊断分析和维修有关设备;

八、技术及履约能力要求

1、具有医用超声设备长期维修经验，能提供现场机器保养培训，为医院培训维修保养人员，提供近三年的医用超声设备维保服务业绩5份。（提供中标通知书或合同复印件作为佐证材料）。

2、在国内设有备件仓库，保证主要零配件的供货及质量。

3、因疫情防控所需，需提供探头消毒设备供医院使用，可在 2 分钟内达到高标准消毒要求，对超声探头无损伤。（提供该消毒设备相关厂家产品资质材料）

九、其他有利于医院的维保服务承诺